[image: image1.jpg]Planul National
de Redresare si Rezilient

Finantat de
Uniunea Europeana
NextGenerationEU






COMUNICAT DE PRESĂ 
PNRR: Fonduri pentru Romania modernă și reformată!
Dotare cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte”

Beneficiar: ORAȘ Vălenii de Munte

Titlu apel de proiecte: PNRR/2022/C12/MS/ I2- I2.4 

Obiectivele proiectului:
Obiectiv general: Creșterea capacității Spitalului Orășenesc de a izola și de a trata pacienții cu infecții asociate asistenței medicale, determinate de microorganisme multidrog rezistente și de Clostridium difficile, precum și dezvoltarea laboratorului cu capacitate de investigații și analize microbiologice specializate.

Obiectiv specific: dotarea diferitelor secții/compartimente din cadrul spitalului, cu scopul de a crește capacitatea de gestionare a infecțiilor asociate asistenței medicale: compartimentul ATI, blocul operator, sălile de operație, sălile de naștere, secțiile de nou-născuți, chirurgie generala, camera de garda, sterilizare.
Informații despre impactul investiției/reformei la nivelul localității/regiunii: Reducerea timpilor de așteptare pentru a beneficia de asistență medicală, reducerea inegalităților în materie de sănătate pe criterii sociale, teritoriale și economice. Din punctul de vedere al efectuării actului medical, investiția va conduce la îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru lucrătorii medicali, precum și la reducerea riscului de infecții nosocomiale din cadrul spitalului.  
Valoarea totală a proiectului: 3.085.511,02 lei din care 2.806.643,33 lei finanțare din PNRR Data începerii și finalizării proiectului: 06.02.2024- 31.12.2024
Codul proiectului: 1234/82/NOSO/06.02.2024 
Apel de proiecte coordonat de Ministerul Sănătății prin Planul Național de Redresare și Reziliență  
„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană - NextGenerationEU“

https://mfe.gov.ro/pnrr/ și https://www.facebook.com/PNRROficial/ . 
,,Continutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”
Prevederile prezentului Caiet de Sarcini sunt aplicable tuturor celor 6 (șase) loturi care fac obiectul procedurii de achiziție privind dotarea cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte 

INTRODUCERE
Prezentul Caiet de Sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conține specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea. 
În cadrul acestei proceduri, Orașul Vălenii de Munte(Primăria)  îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă. Beneficiarul final al acestei proceduri este Spitalul Orasenesc  Vălenii de Munte.
Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE PRODUSE
Primăria Vălenii de Munte urmează să semneze un contract de finanțare cu Ministerul Sănătății, în calitate de coordonator reforme, pentru implementarea proiectului ”Dotare cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în cadrul Componentei 12 „Sănătate”- PNRR, Investiția specifică: I2.4. ”Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”. Obiectivul general îl reprezintă creșterea capacității Spitalului Orășenesc de a izola și de a trata pacienții cu infecții asociate asistenței medicale, determinate de microorganisme multidrog rezistente și de Clostridium difficile, precum și dezvoltarea laboratorului cu capacitate de investigații și analize microbiologice specializate. 

Din punct de vedere al serviciilor medicale prestate, Spitalul Orășenesc din Vălenii de Munte este unul integrat, cu un număr de 120 de paturi, care ofera servicii medicale diagnostice, terapeutice, de medico-chirurgicale, care isi desfasoara activitatea intr-o structura organizatorica vasta. Serviciile medicale de ambulatoriu se desfasoara in conformitate cu reglementarile si procedurile medicale in vigoare, cu Planul de Management al Spitalului Orășenesc Vălenii de Munte, precum si cu Regulamentul de organizare si functionare al spitalului. 

În ceea ce privește activitatile privind prevenirea, supravegherea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale, acestea se desfasoara conform legislatiei in vigoare. Unitatea spialicească pune accent permanent pe protejarea propriilor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi infectat, cu respectarea ghidului de izolare elaborat de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale. În cadrul aplicării ghidului, se obţin specimenele microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă sau suspectă, în conformitate cu protocolul de diagnostic şi cu definiţiile de caz; se depisteaza şi raporteaza la timp infecţiile asociate asistenţei medicale. Pentru fiecare pacient se instituie un tratament adecvat pentru infecţiile cu care au fost diagnosticați şi se implementează măsurile instituite de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru a preveni transmiterea acestor infecţii altor persoane, în special pacienţilor. De asemenea, se întocmeşte harta punctelor şi zonelor de risc pentru apariţia infecţiilor asociate asistenţei medicale şi se elaborează procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare în conformitate cu aceasta. În același timp, se supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de curatenie si dezinfectie, de sterilizare şi menţinere a sterilităţii pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizării, prin teste de autocontrol; se organizează, supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii.

Din punct de vedere statistic, rata infecțiilor nosocomiale depistate și declaratea fost de 0,3% aferenr anului 2021, rata infecțiilor Clostridium difficile depistate și declarate a fost de 0%, iar rata infecțiilor miroorganisme multirezistente (MDR) a fost de 0% în anul 2021. Pe parcursul anului 2021 au fost analizate microbiologic 601 probe, iar gradul de ocupare al unității sanitare a fost de 31,58% în anul 2021.

Prin proiect se urmareste implementarea extinsa si uniforma a standardelor europene de interpretare EUCAST prin urmatoarele obiective: i) standardizarea metodologiilor de testare a sensibilitatii microorganismelor la antibiotice și ii) utilizarea seturilor de antibiotice pentru fiecare specie de microorganisme.
BENEFICII
Contractul/e de furnizare de bunuri rezultat/e în urma desfășurării procedurii de achiziție are/au ca scop dotarea Spitalului Orășenesc Vălenii de Munte în vederea creșterii capacității Spitalului Orășenesc de a izola și de a trata pacienții cu infecții asociate asistenței medicale, determinate de microorganisme multidrog rezistente și de Clostridium difficile, precum și dezvoltarea laboratorului cu capacitate de investigații și analize microbiologice specializate. 
DESCRIEREA PRODUSELOR
	Lot
	Nr crt
	Denumire echipament
	Cant. (buc)

	Lot 1
	1
	Robot dezinfecție autonom UV-C
	2

	
	2
	Sistem de dezinfecție prin nebulizare digitalizat mobil
	6

	
	3
	Sistem de dezinfecție prin nebulizare digitalizat fixe
	2

	
	4
	Dispozitiv dezinfecție cu abur și dezinfectant pentru suprafețe accesibile și în prezența umană
	5

	Lot 2
	1
	Masină de curățat pavimente
	9

	Lot 3
	1
	Echipament pentru testarea igienei prin bioluminiscență
	2

	Lot 4
	1
	Echipament pentru tratarea aerului și realizarea de presiune negativă cu prezența umană
	2

	Lot 5
	1
	Container cu filtru permanent pentru sterilizare 58cm/28cm
	20

	Lot 6
	1
	Analizator PCR point of care sau echivalent pentru determinare direct din proba pacient a agenților patogeni și markerilor de rezistență la antibiotice
	2


SPECIFICAȚII GENERALE

Caietul de sarcini face parte integranta din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnica. Prezentele cerințe definesc caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranță în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea. Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerințelor din caietul de sarcini, în acest sens, ofertantul având obligația de a prezenta în propunerea tehnică toate caracteristicile solicitate, precum și de a-și asuma toate celelalte cerințe din caietul de sarcini. Produsele ce urmează a se achiziționa vor fi declarate conforme dacă vor respecta minim specificațiile tehnice și performanțele solicitate pentru fiecare lot, parte integrantă din prezentul caiet de sarcini, precum și cerințele minime din acesta. Se va face dovada conformității produselor care urmează să fie furnizate cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini. În acest scop, propunerea tehnică va conține un comentariu, articol cu articol al elementelor conținute în caietul de sarcini, inclusiv specificațiilor tehnice, prin care să demonstreze corespondența propunerii tehnice cu elementele respective. Nu se acceptă descrierea specificaţiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul “conform caietului de sarcini", ”ne însușim caietul de sarcini” ș.a.m.d., o astfel de modalitate de elaborare a propunerii tehnice urmând a conduce la declararea acesteia ca neconformă. Propunerea tehnică nu trebuie să aibă caracter general. 

Demonstrarea conformității cu specificațiile tehnice se va face prin trimitere, rând cu rând, către documentele emise de producător: instrucțiuni/manual de utilizare așa cum sunt ele atașate produselor ce sunt ofertate, broșuri/cataloage originale însușite de către producător și/sau purtând viza acestuia (semnătură și stampilă), cu indicarea paginii unde sunt confirmate cele declarate de către ofertant. Specificațiile tehnice ale echipamentelor prevăzute în prezentul Caiet de sarcini sunt minimale și reprezintă condiție obligatorie, în cazul nerespectării acestora, ofertele vor fi declarate neconforme. Ofertanții vor prezenta ca parte a propunerii tehnice pentru fiecare aparat următoarele documente de la producător: instrucțiuni/manual de utilizare emis de producător; broșurile/cataloagele originale emise de producător/producători. Produsele trebuie să corespundă cerințelor caietului de sarcini la data depunerii ofertelor. Nu se acceptă declarația pe proprie răspundere privind modificarea/completarea ulterioară atribuirii contractului a produselor ce constituie obiectul prezentului caiet de sarcini. În caz contrar, oferta fiind respinsă ca neconformă. 

Toate cerințele tehnice proprii dispozitivelor medicale vor fi demonstrabile exclusiv pe baza documentației tehnice emise de producător, nefiind acceptate declarații pe proprie răspundere. Pentru caracteristicile tehnice, solicitate de autoritatea contractantă, însă nemenţionate expres în documentele menţionate mai sus, se acceptă Declarațiile emise de producător cu menționarea clară, explicită, a conformității cu fiecare cerință din Caietul de sarcini, numai dacă aceasta nu sunt evidențiate explicit în cataloage/broșuri sau instrucțiuni/manual de utilizare. Toate echipamentele ofertate trebuie să fie noi și neutilizate. Ofertanții vor include în ofertă un document emis de către producătorul echipamentelor care să certifice că modelele echipamentelor sunt în producția curentă. Oferta însoțită de toate documentele anexe se depune în limba română. Documentele emise de producător/i se depun în limba de origine însoțite de traducerea autorizată a acestora.

Se solicită evidențierea clară în propunerea tehnică a următoarelor elemente: denumirea comercială completă a produsului/produselor ofertat/ofertate, tip/model, numele producătorului și țara de origine a produsului/produselor, codurile de produs așa cum figurează acestea în listele de prețuri ale producătorului/ilor. În acest sens, ofertantul va depune fișa terhnică a fiecărui produs ofertat. Nu se acceptă declarații de propria răspundere a furnizorului referitoare la caracteristicile echipamentului. 

Referirile la o anumită marcă şi/ sau sistem de operare, precum şi specificatile tehnice care indică o anumită origine, sursa, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse şi vor fi considerate ca având menţiunea de ”sau echivalent”. Aceste specificaţii vor fi considerate specificaţii minimale din punct de vedere al performanţei, indiferent de marcă sau producător.
ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE ÎN IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI 
Autoritatea contractantă va asigura accesul la spațiul unde vor fi livrate echipamentele medicale. Personalul ce va utiliza echipamentele medicale va participa la sesiunile de formare privind modul de utilizare a acestora. Autoritatea contractantă și beneficiarul final va pune la dispoziția ofertantului declarat câștigător, cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea Contractului. Autoritatea contractantă, împreună cu reprezentanții beneficiarului final, va colabora, atât cât este posibil, cu ofertantul declarat câștigător pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului. Autoritatea contractantă se obligă să plătească Prețul Contractului către Furnizor sau Subcontractant (în situația în care s-a solicitat astfel prin acordul de subcontractare), în termenul și condițiile stabilite în documentația de atribuire. Inspecțiile și testările la care sunt supuse echipamentele medicale vor fi consemnate în procese verbale de punere în funcțiune emise.
TRANSPORT, LIVRARE, MONTARE ȘI PUNEREA ÎN FUNCȚIE 
Transportul, montarea/instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor medicale se realizează de către furnizor, costul acestor operații fiind incluse în preț. Montarea/instalarea, punerea în funcțiune și testele se vor efectua de catre furnizor la locul destinației finale, Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte, cu personal autorizat și specializat și sunt incluse în preț. Furnizorul are obligația de a instala produsele achiziționate. Instalarea produselor cuprinde următoarele operațiuni: despachetare cu preluarea ambalajelor, verificarea integrității echipamentelor împreună cu membrii comisiei de recepție din partea autorității contractante și ai beneficiarului final, asamblarea dispozitivelor (acolo unde este cazul), punere în poziție, conectare la rețeaua de instalația electrică, de gaze (dacă este cazul), conectarea și cu echipamentele adiacente și complementare, conectarea dispozitivelor pe fiecare lot, punere în funcțiune a dispozitivelor individual, ambalaj protector acestuia până la finalizarea completă a contractului.
TERMENI DE LIVRARE
Livrarea echipamentelor se realizează, la sediul beneficiarului final, Spitalul Orasenesc Valenii de Munte din cadrul Spitalului Spitalului Orasenesc Valenii de Munte, bd-ul Nicolae Iorga nr.10, jud. Prahova. Livrarea se consideră încheiată la data semnării procesului verbal de recepție, instalare și punere în funcțiune. Termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2020– Camera Internaţională de Comerţ (CIC), clauza de livrare ce se aplică prezentului contract este DAP –”Delivered At Place”: vânzatorul (furnizorul) livrează marfurile în mijloacele de transport adecvate la Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte, jud. Prahova. Oferta de preț va cuprinde toate costurile pentru livrarea și descărcarea dispozitivelor, intrumentarului medical la Spitalului Orășenesc Vălenii de Munte, bd-ul Nicolae Iorga nr.10, jud. Prahova. Furnizorul va trebui să asigure pe cheltuiala proprie atât livrarea produselor la sediul indicat de beneficiar, cât și toate costurile legate de serviciile de montare, instalare, punere în functiune, testarea și instruirea personalului ce va utiliza respectivele echipamente medicale. 
Termenul de livrare, instalare si punere in functiune va fi exprimat in zile calendaristice.

Termenul de livrare, instalare si punere in functiune minim acceptat este de 45 de zile calendaristice. Termenul de livrare, instalare si punere in functiune maxim acceptat este de 90 de zile calendaristice. 
PERIOADĂ DE LIVRARE 
Livrarea poate avea loc, pe fiecare lot, pe baza graficului de livrare conform termenlor de livrare ofertate. La livrare, produsele vor fi insoțite de cel puțin următoarele documente:
a) Declarație de conformitate din partea producătorului că sistemul are marcaj CE;

b) Certificat de conformitate CE emis de un organism abilitat;) Certificat de omologare; 
c) Autorizații de funcționare comercializare conforme legislației interne/UE; 
d) Certificate de calitate și conformitate; 
e) Certificate de garanție;

f) Fișa tehnică a produsului;
INSTALAREA ECHIPAMENTELOR MEDICALE 
Cuprinde următoarele operațiuni: despachetare cu preluarea ambalajelor, verificarea integrității echipamentelor împreună cu membrii comisiei de recepție din partea autorității contractante și ai beneficiarului final, asamblarea echipamentelor (acolo unde este cazul), punere în poziție, conectare la rețeaua de instalația electrică, de gaze (dacă este cazul), conectarea și cu echipamentele adiacente și complementare, conectarea echipamentelor pe fiecare lot, punere în funcțiune a dispozitivelor individual, ambalaj protector acestuia până la finalizarea completă a contractului. În eventualitatea în care pe parcursul livrării și montării echipamentelor medicale sunt provocate daune de orice natură asupra bunurilor mobile și imobile aparținând autorității contractante, ofertantul este obligat să readucă bunul la starea inițială și să suporte toate cheltuielile necesare pentru remedierea/repararea acestuia. Spațiul/spațiile în care vor fi montate/instalate va/vor fi puse la dispoziție de către beneficiarul final. Echipamentele medicale nu vor fi depozitate la autoritatea contractantă și/sau la beneficiarul final. Ofertantul este singurul răspunzător de modalitatea de instalare și punere în funcțiune și de eventualitatea pagubelor produse. 
INTRUCȚINI DE AMBALARE 
Toate produsele livrate vor fi noi, fără a fi utilizate anterior și vor fi ambalate, sigilate și etichetate în mod corespunzător de către producător. Furnizorul are obligația de a asigura ambalarea produselor astfel încât acestea să facă față, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în așa fel încât produsele să ajungă în bună stare la destinația finală. Este în responsabilitatea furnizorului să asigure toate activitățile, fără alte costuri, în vederea livrării corespunzătoare a produselor, după cum urmează: logistica și transportul produselor în locația indicată de beneficiar, despachetarea, instalarea, montajul/instalarea și punerea în funcțiune, configurări la zi - acolo unde este cazul (pentru apartura care include software) și testarea, serviciile de instruire pentru utilizatori privind exploatarea echipamentelor reprezintă sarcina furnizorului de a asigura produsele pe perioada transportului, a instalării și punerii în funcțiune până la predarea acestora către beneficiar, astfel încât să nu fie afectată calitatea acestora.

Totodată, fiecare dispozitiv medical trebuie însoțit de informațiile necesare pentru a fi identificat atât el cât și producătorul acestuia precum și de orice informație privind siguranța și performanța relevantă pentru utilizatori sau pentru alte persoane, după caz. Astfel de informații pot apărea chiar pe dispozitiv, pe ambalaj sau în instrucțiunile de utilizare ale acestuia și, în cazul în care producătorul are un site, sunt puse la dispoziție și actualizate pe site.

Dispozitivele medicale trebuie livrate astfel încât caracteristicile și performanțele lor în timpul utilizării propuse să nu fie afectate în timpul transportului și al depozitării, luându-se în considerare instrucțiunile și informațiile furnizate de producător.

Furnizorii se vor asigura că, atâta timp cât un dispozitiv medical se află sub responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau de transport nu periclitează conformitatea acestuia cu cerințele generale privind siguranța și performanța prevăzute în Regulamentele (UE) 2017/745 și 2017/746 și respectă condițiile stabilite de producător, atunci când acestea sunt disponibile.
CERINȚE PRIVIND INSTRUIREA PERSONALULUI 
Instruirea personalului medical si tehnic care își desfășoară activitatea în cadrul Spitalului Orasenesc  Valenii de Munte, jud. Prahova se realizează de către furnizor, cu personal calificat și instruit de către producător, costul instruirii fiind inclus în preț. Instruirea se va realiza în cadrul Spitalului Orasenesc de Munte, bd. Nicolae Iorga nr. 10, jud. Prahova pe echipamentele livrate și instalate. Furnizorul va asigura, pe cheltuiala proprie, instruirea personalului medical si tehnic al beneficiarului final după instalarea echipamentelor si înainte de punerea în funcțiune a acestora. 

RECEPȚIA ECHIPAMENTELOR MEDICALE ȘI A INSTRUMENTARULUI MEDICAL 
Autoritatea contractantă și beneficiarul final va recepționa cantitativ și calitativ echipamentele achiziționate după livrarea, instalarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului. Recepția produselor va fi efectuată, astfel: recepție cantitativă și calitativă: i) recepția cantitativă la livrarea produselor în prezența reprezentanților beneficiarului; ii) recepția calitativă, după montarea, instalarea, configurarea și verificarea funcționării tuturor produselor la parametrii normali și instruirea utilizatorilor. Furnizorul va pune la dispoziția beneficiarului, gratuit, toate materialele și consumabilele necesare pentru demonstrarea funcționării produsului ofertat, pentru testare, calibrare pe perioada recepționării acestuia. Pe parcursul perioadei de recepție, furnizorul are obligația să înlocuiască orice produs declarat necorespunzator din punct de vedere calitativ. Furnizorul/ii vor asigura gratuit instalarea, montarea, configurarea și testarea întregii aparaturi la sediul Spitalului Orasenesc  Valenii de Munte, jud. Prahova.

Personalul ofertantului, ce execută lucrările de service, trebuie să aibă instruire corespunzătoare, efectuată de producători sau reprezentanții producătorului, după caz. Dovada se face prin diplome eliberate de către producător/reprezentantul producătorului care se cor depune in cadrul propunerii tehnice. Ofertantul trebuie să fie autorizat de producătorul echipamentului/echipamentelor, să execute punerea în funcțiune/instalarea, repararea, mentenanță acestora. Dovada se face prin autorizația eliberată de producător și va fi depusă în cadrul ofertei tehnice. Furnizorul garantează că, la data recepţiei, motarea și instalarea echipamentelor corespunde cantitativ şi calitativ reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de vicii, care ar diminua sau chiar ar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare în conformitate cu angajamentele asumate. Contractul se consideră încheiat după efectuarea recepţiei finale, dar numai după expirarea perioadei de garanţie de bună execuţie acordată.

GARANȚIA PRODUSELOR 
Perioada de garanție (comercială) a echipamentelor medicale va fi de minim 24 de luni de la  data punerii în funcțiune (instalare și punere în funcțiune). Condițiile de garanție sunt prezentate în specificațiile tehnice aferente produselor. Ofertantul va prezenta garanțiile aferente produselor furnizate în condițiile detaliate ale perioadei de garanție oferite de producător. Dacă vreunul din produsele inspectate nu corespunde specificațiilor, Autoritatea Contractantă și beneficiarul final au dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului, de a înlocui produsele refuzate, pe cheltuiala sa, în maxim 7(sapte) zile lucrătoare de la sesizare, cu consecințe asupra termenelor contractuale. În perioada de garanție, furnizorul asigură pe cheltuiala sa piesele de schimb noi, de origine, certificate/omologate și agreate de producator și manopera aferentă înlocuirii acestora, indiferent de numărul de ore de utilizare/funcționare/alți parametrii tehnici. Furnizorul asigură service-ul gratuit prin personal autorizat și instruit în acest scop de către firma producătoare, la locul de funcționare al produselor. Perioada de garanție a produselor începe de  la data semnarii procesului verbal de receptie cantitativa si calitativa. Ofertantul trebuie să specifice perioada de garanție acordată produselor/echipamentelor medicale stabilită de producător și totodată de a prezenta o descriere a condițiilor de acordare a garanției. Garanția produselor livrate și recepționate de beneficiar este responsabilitatea furnizorului pe toată perioada de garanție declarată în ofertă. Termenul de garanție a produsului se referă la toate componentele acestuia, acolo unde este cazul și se va acorda indiferent de numărul de ore de utilizare/funcționare/alți parametrii tehnici. Garanția trebuie să fie asigurată atât pentru piesele de schimb, cât și pentru manopera aferentă înlocuirii acestora. La orice reparație executată se vor folosi numai piese noi, de origine, certificate/omologate și agreate de producător, conform legislatiei în vigoare. 
TIMPI DE RĂSPUNS ÎN PERIOADA DE GARANȚIE 

În perioada de garanție furnizorul se obligă să asigure constatarea unei defecțiuni în maxim 48 ore și să remedieze defecțiunea în maxim 48 ore de la data reclamării acesteia de către beneficiar. Remedierea se va face la sediul beneficiarului/locația de instalare, în maxim 48 ore de la data comunicării acesteia de către beneficiar. În cazul unor defecțiuni majore care necesită o durată de depanare mai mare de 48 ore, furnizorul va asigura înlocuirea echipamentului cu alt echipament cu aceleași caracteristici tehnice, pe durata depanării. Durata maximă de efectuare a depanărilor nu poate depăși 30 de zile calendaristice. În cazul în care durata depanărilor depășește 30 zile calendaristice, produsul va fi considerat necorespunzător, respectiv va fi refuzat de beneficiar, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului, de a înlocui produsele refuzate, pe cheltuiala sa, în maxim 7 zile lucrătoare, cu consecințe asupra termenelor contractuale. Termenul de 7 zile lucrătoare începe să curgă de la expirarea perioadei maxime acceptată pentru depanări, respectiv 30 zile calendaristice. Service-ul este asigurat gratuit prin personal autorizat și instruit în acest scop de către firma producatoare. Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanție care decurge de la data înlocuirii echipamentului. Costurile aferente oricărei operațiuni în perioada de garanție, respectiv reparare, înlocuire vor fi suporatate de către furnizor.

Service post garanție În vederea asigurăririi cu piese de schimb în perioada post garanție și pentru a evita ambiguități cu privire la identificarea acestora, furnizorul se obligă să aducă în timp util la cunoștința beneficiarului, toate modificările ce intervin asupra modalității de codificare a acestora, asigurarea cu piese de schimb în perioada post-garanție nefăcând obiectul prezentei proceduri. Ofertantul va respecta prevederile OUG nr. 140/2021, privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri republicată cu modificările sau completările ulterioare. 
MĂSURI PRIVIND PROTECȚIA MUNCII, PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR, PRECUM ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 
Furnizorul va respecta toate reglementările legale în vigoare care conțin prevederi referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului, specifice activităților în domeniu, prin luarea tuturor măsurilor ce se impun în vederea îndeplinirii obiectului contractului, precum şi de protejare a personalului propriu și al Autorității contractante, beneficiarului final. Furnizorul poate obține informații privind reglementările obligatorii care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului de la Inspectoratul teritorial de munca, Inspecția pentru prevenirea incendiilor, respectiv Agenția pentru protecția mediului. 

ÎNTOCMIREA PORPUNERII TEHNICE
Propunerea tehnică va avea caracter ferm și obligatoriu pe toată perioda de valabilitate a ofertei. 

Toate specificațiile tehnice prezentate pentru produsele solicitate sunt obligatorii și minimale pentru toți Ofertanții.
Propunerea tehnică va fi intocmita conform Formularului nr.13, din cadrul fisierului denumit FORMULARE, parte integranta din documentatia de atribuire si se introduce în SEAP, în rubrica corespunzătoare „propunere tehnică”. Lipsa acesteia va duce la neevaluarea criteriului şi implicit a operatorului economic. Toate documentele ce compun propunerea tehnică vor fi scanate şi semnate electronic.
Propunerea tehnică va răspunde punct cu punct cerințelor prevăzute în prezentul caiet de Sarcini și va prezenta detaliat modul de îndeplinire a cerințelor și va asigura, obligatoriu, posibilitatea verificării facile a corespondenței cu specificațiile tehnice. În acest context, ofertantul, în mod concret, clar, va asigura corespondența specificațiilor tehnice ale produsului ofertat care se vor trece în coloana intitulată ”specificații tehnice oferite” cu specificațiile minime și obligatorii solicitate trecute în coloana intitulată ”specificații tehnice minime și obligatorii solicitate”. Precizăm că specificațiile tehnice ofertate trebuie să fie aceleași și să se regăsească în catalog/fișa tehnică a produsului. 

După fiecare formular tehnic elaborat pentru fiecare echipament/lot, ofertantul va atașa catalog/fișa tehnică pentru fiecare produs/e ofertat/e. Daca catalogul/fișa tehnică pentru produsul/produsele ofertat/e este în altă limbă decât limba română, se vor atașa atât documentul emise de producător în limba țării de proveniență/fabricație, cât și o traducere autorizată a întregului document, nu numai al specificațiilor tehnice oferite. 
Propunerea tehnică va prezenta răspunsuri detaliate la toate cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini din care să reiasă modul concret în care cerințele sunt îndeplinite.  

Nu se acceptă limitări ale obligaţiilor ofertantului faţă de cerinţele minimale prevăzute în Caietul de Sarcini.
NB: Propunerea tehnică care conține caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în Caietul de Sarcini și/sau care nu satisface cerințele Caietului de Sarcini va fi declarată ofertă neconformă și va fi respinsă. Propunerea tehnică care se va limita la a confirma faptul că cerințe este îndeplinită fără să prezinte concret modul în care se vor realiza acest lucru va fi considerată neconformă.
Propunerea tehnică se va constitui anexă la contract. 
ÎNTOCMIREA PORPUNERII FINANCIARE
Preţul total ofertat va avea în vedere preţurile totale pentru cantităţile prevăzute a se livra pe perioada contractului.
Prețul unitar ofertat va include toate cheltuielile legate de prestarea serviciilor care fac obiectul contractului. Prețul va fi exprimat ferm, în lei. TVA va fi exprimat separat.

Oferta financiară va avea o valabilitate de 120 de zile de la data depunerii ofertei.

La stabilirea ofertei financiare, Ofertantul va include în prețul ofertat toate costurile asociate procesului de elaborare și testare a instrumentelor de evaluare. Se vor include toate costurile directe si indirecte aferente, inclusiv cele legate de livrare, instalare și punere în funcțiune, precum și cele refritoare la instruirea personalului medical și tehnic.
Ofertantul are obligaţia de a prezenta oferta financiară conform Formular nr.12 si Anexa denumita  Centralizator preturi, din fisierul denumit FORMULARE, parte integranta din Documentatia de atribuire, respectând cantităţile din Caietul de Sarcini. Propunerea financiară trebuie să fie prezentată în lei fără TVA, valorile fiind exprimate cu maxim două zecimale.
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul, conform legislaţiei în vigoare, de a solicita orice alte clarificări cu privire la oferta depusă, astfel încât adjudecarea ofertei câştigătoare să se facă pe baza tuturor justificărilor prezentate de ofertant. Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare şi ştampilare. Pentru documentele incluse în ofertă, acolo unde se constată de către comisie anumite neclarităţi şi diferenţe între valorile scrise în litere şi cifre, comisia va solicita în scris lămuriri suplimentare.
În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiecare ofertant va indica, motivat, argumentat, în propunerea tehnică depusă informațiile care sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, pe baza legislației aplicabile și va motiva, argumenta conform prevederilor art. 57 din Legea nr. 98/2016 coroborate cu cele ale art. 123 alin. (1) din Anexa la HG nr. 395/2016, prin prezentarea motivelor concrete în temeiul cărora ofertantul dorește să păstreze confidențiale unele informații/elemente din cadrul propunerii tehnice și/sau din propunerea financiară prin raportare la domeniul de activitate al acestuia, cu atât mai mult cu cât respectivele informații/elemente declarate confidențiale pot viza date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau date protejate de un drept de proprietate intelectuală.
CRITERIUL DE ATRIBUIRE ȘI METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE
Atribuirea contractului de produse se va realiza după criteriul cel mai bun raport calitate preț.

Oferta care este declarată câștigătoare în acest caz trebuie să îndeplinească specificațiile tehnice minime considerate obligatorii, astfel cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini.
Detalii privind aplicarea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare:

	Denumire factor evaluare 1 
	Descriere 
	Pondere

	Caracteristica tehnica
	Termen de livrare, instalare și punere in functiune a produselor furnizate exprimat in zile calendaristice 
	15%

Punctaj maxim factor: 15 puncte


Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:

Punctajele se acorda dupa cum urmeaza:

a) pentru cel mai mic termen de livrare, instalare si punere in functiune oferit se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 15 puncte;

b) pentru alte termene de livrare, instalare si punere in functiune decât cele prevazute la lit. a) se acorda punctaj proportional astfel:

Punctaj oferta evaluata = Cel mai mic termen de livrare, instalare si punere in functiune oferit)/ (T) x punctajul maxim al factorului (15 puncte).

T se va calcula astfel:

T= (T1+T2+…+Tn)/N, unde:

T= Media aritmetica a termenelor de livrare, instalare si punere in functiune pentru produsele incluse in procedura de achizitie;

T1= Termen de livrare, instalare si punere in functiune pentru produs nr 1;

T2 = Termen de livrare, instalare si punere in functiune pentru produs nr 2;

Tn= Termen de livrare, instalare si punere in functiune pentru produs nr n;
N= nr. produselor 

Termenul de livrare, instalare si punere in functiune va fi exprimat in zile calendaristice nu in perioada. 
Termenul de livrare, instalare si punere in functiune minim acceptat este de 45 de zile (sub care oferta va fi declarata neconforma).

Termenul de livrare, instalare si punere in functiune maxim acceptat este de 90 de zile (peste care oferta va fi declarata neconforma).

Nota : Termenul de livrare, instalare si punere in functiune a produselor furnizate se calculeaza de la data  emiterii comenzii ferme de catre Autoritatea contractanta. 
	Denumire factor evaluare 2
	Descriere 
	Pondere

	Caracteristica tehnica
	Garanția suplimentara a produsului și service gratuit în perioada de garanție suplimentara  exprimata in luni
	15%

Punctaj maxim factor: 15 puncte


Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:

Punctajele se acorda dupa cum urmeaza:

a) pentru cea mai mare garanție suplimentara  acordată împreună cu service-ul gratuit pentru această perioadă se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 15 de puncte;

b) pentru alte garantii suplimentare  decât cele prevazute la lit. a) se acorda punctaj proportional, astfel:

Punctaj oferta evaluata = (G) x punctajul maxim al factorului (15 de puncte)/ Cea mai mare garanție suplimentara  acordată împreună cu service-ul gratuit pentru această perioadă ofertata).

G se va calcula astfel:

G= (G1+G2+…+Gn)/N, unde:

G= Media aritmetica a garanțiilor suplimentare  acordate împreună cu service-ul gratuit pentru această perioadă pentru produsele incluse in lot;

G1= Garanția suplimentar acordată împreună cu service-ul gratuit pentru această perioadă pentru produs nr 1;

G2 = Garanția suplimentara acordată împreună cu service-ul gratuit pentru această perioadă pentru produs nr 2;

Gn= Garanția suplimentara  acordată împreună cu service-ul gratuit pentru această perioadă pentru produs nr n;
N= nr. produselor 

Garanția suplimentara a produsului și service gratuit în perioada de garanție va fi exprimat in luni.

Garanția suplimentara a produsului și service gratuit în perioada de garanție este de 24 de luni (sub care oferta va fi declarata neconforma).

	Denumire factor evaluare 3
	Descriere 
	Pondere

	Componenta financiara
	Pretul ofertei exprimat in lei
	70%

Punctaj maxim factor: 70 de puncte


Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:

Punctajele se acorda dupa cum urmeaza:

a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 70 de puncte;

b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: 

Punctaj oferta evaluata n = (Pret cel mai scazut ofertat/Pretul ofertei evaluata n) x punctajul maxim al factorului.

Ierarhia finala a ofertelor este stabilită în funcție de nivelul punctajului total al fiecarei oferte obținut prin adunarea punctajelor celor trei factori de evaluare, oferta cu cel mai mare punctaj fiind clasata pe primul loc. O ofertă poate obține un număr maxim de 100 de puncte.

In cazul in care doua sau mai multe oferte admisibile obtin punctaje egale, oferta clasata pe primul loc va fi cea care are pretul cel mai scazut. In cazul in care si pretul va fi identic, se va solicita ofertantilor reofertarea pretului.

MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ
Plata produselor livrate se realizează în contul de Trezorerie al furnizorului, în termen de maxim 60 de zile de la data inregistrarii  facturii fiscal la sediul Autorității Contractante. 

Plata se va efectua prin virament bancar, în contul de Trezorerie indicat de furnizor pe baza urmatoarelor documente:
· proces verbal de predare – primire ;
· proces - verbal de instalare și punere în funcțiune care confirmă realizarea și finalizarea operațiunilor de instalare, punere în funcțiune și testare a echipamentului;

· proces – verbal de instruire a personalului medical și tehnic care atestă prestarea serviciilor de instruire cu privire la utilizarea echipamentului;

· proces - verbal de recepție cantitativă și calitativă care să conțină următoarele informații: data recepției; cantitatea livrată; preț unitar fără TVA, valoare totală fără TVA, valoare totală cu TVA; număr serie echipamente; termen de garanție; 
· certificat de calitate/conformitate;
· certificat de garanție pentru bunurile livrate emis de Producător sau Furnizor (exemplar original); 
Furnizorul va emite factura inclusiv prin sistemul RO E-factura. 
ALTE CERINȚE 
Toată corespondența va fi redactată în limba romană, la fel ca și întocmirea ofertei, precum și toate documentele care au legătură cu oferta. Toate cheltuielile pentru pregătirea și depunerea ofertelor vor fi suportate de către ofertanți. Autoritatea contractantă nu poate fi făcută responsabilă pentru aceste costuri, indiferent de rezultatul procesului de evaluare a ofertelor. 
Birou achiziții publice
Stoica Cristina Camelia

”Dotare cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte”

CAIET DE SARCINI – FIȘĂ DATE SPECIFICAȚII TEHNICE

LOT 1 – Echipamente dezinfecție
SPECIFICAȚII GENERALE

Prezentul document se constituie parte integrantă din documentul Caiet de Sarcini și conține specificațiile tehnice minime și obligatorii pentru toate produsele care alcătuiesc Lotul 1. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea. Oferta tehnică, completată conform Formularului de Propunere Tehnică, trebuie să cuprindă toate produsele menționate în acest lot. Lipsa unui produs atrage respingerea lotului 1 în întregime.

Referirile la o anumită marcă şi/ sau sistem de operare, precum şi specificatile tehnice care indică o anumită origine, sursa, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse şi vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent»  Aceste specificaţii vor fi considerate specificaţii minimale din punct de vedere al performanţei, indiferent de marcă sau producător.

Orice alte informaţii considerate semnificative, de către ofertant, pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii sale tehnice, care să probeze ca produsele prezentate de el corespund, în privinţa caracteristicilor tehnice şi de calitate, produselor descrise în specificaţiile tehnice; dacă se fac referiri la diverse documentaţii standard sau la orice alte tipuri de materiale documentare de referinţă, ofertantul le va include, în mod obligatoriu, în cadrul unor anexe la propunerea să tehnica şi va indica, în cadrul ofertei sale, în mod clar numărul anexei, pagina şi paragraful de referinţă.

NOTĂ: SIMPLĂ ASUMARE A CAIETULUI DE SARCINI SAU COPIEREA DESCRIERII PRODUSELOR DIN CAIETUL DE SARCINI NU REPREZINTĂ PROPUNERE TEHNICĂ. VĂ RUGĂM CA ÎN COLOANA INSTITULATĂ ” Specificații tehnice oferite” SĂ TRECEȚI SPECIFICAȚIA TEHNICĂ OFERITĂ CARE CORESPUNDE CELEI SOLICITATE. 

1. Robot dezinfecție autonom UV-C; cantitate: 2 buc.
	Specificații tehnice minime și obligatorii

	

	MODEL / AN FABRICATIE:

	NUME PRODUCĂTOR / TARA:  

	Robot de dezinfectie autonom cu tehnologie prin UV-C sau UV pulsat.

	Sistemul de dezinfectie UV sa fie compus din minim patru lămpi germicide ultraviolete UVC, cu  acoperire 360° sau o lampa  UV pulsat.

	Viteza de deplasare a robotului sa fie de minim 0,3 m/s

	Robotul sa poata urca rampa cu inclinatie de minim 3° 

	Echipamnetul sa dispuna si d eo tehnologie de nebulizare substanta dezinfectanta prin intermediul a minim 3 duze pentru dezinfectia de proximitate

	Dezinfectant compatibil:

Oricare din substantele enumerate:

-
Peroxid de hidrogen 

-
Acid hipocloros

-
Acid peroxiacetic

	Sa dispuna de un rezervor integrat de minim 10 litri

	In vederea programarii activitatii de dezinfectie sa dispuna de interfață de rețea WIFI / 4G / Bluetooth sau echivalent.

	Viteza de deplasare 0-0,5 m / s

	Capacitatea bateriei sa fi de tip DC 48V 15Ah sau superior.

	Autonomia robotului sa asigure astfel:

Lucru continuu minim 4 ore 

In regim asteptare minim 24 ore

	Tensiunea nominală de intrare pentru portul de încărcare și adaptor: 220V,  50/60 Hz

	CERINTE GENERALE:

	Certificatul CE si/sau Declaratie de conformitate emisa de producator, in original si traducere autorizata in limba romana.  

	GARANTIE SI POSTGARANTIE:

	Termen de garantie: minim 24 de luni de la data semnarii procesului verbal de receptie cantitativa si calitativa 

	Timpul maxim de raspuns pentru o interventie de service sa fie de maxim 48 de ore de la comunicare. 

	Ofertantul sa asigure disponibilitatea pieselor de schimb originale sau echivalente (direct sau prin intermediul unor reprezentanti desemnati), pe toata durata de viata estimata a echipamentului si cel putin 5 ani dupa expirarea perioadei de garantie. Declaratie pe proprie raspundere.

	SERVICII ASOCIATE INCLUSE:

	Transportul, instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului sa se efectueze la  beneficiar, in locatia de livrare indicata de beneficiar. 

	Operatorul economic va prezenta documente care confirma / atesta ca dispune de personal abilitat si calificat sa presteze activitati de service / instruire / asistenta tehnica pentru echipamentul care face obiectul contractului.

	Termen de livrare: minim 45 zile de la data emiterii  comenzii ferme de catre autoritatea contractanta 


2. Sistem de dezinfecție prin nebulizare  digitalizat mobil; Cantitate: 6 buc.
	Specificații tehnice minime și obligatorii

	

	MODEL / AN FABRICATIE:

	NUME PRODUCĂTOR / TARA:  

	Sistem automat mobil atomizor de substante chimice pentru desinfectie de nivel inalt in medii spitalicesti si spatii cu risc crecut de raspandire a infectiilor nosocomiale (In special SARS-COV2)

	Va fi destinat mediilor spitalicesti si non-spitalicesti si va dispune de incadrare ca dispozitiv medical.

	Substanta utilizata va dispune de de certificare Dispozitiv Medical sau biocid

	Substanta utilizata trebuie sa fie pe baza de peroxid de hidrogen cu o concentratie minima de 10% stabilizat cu ioni de argint

	Flaconul va dispune de securizare cu QR code sau RFID,sau echivalent pentru a putea fi monitorizat permanent continutul flaconului cat si pentru a evita utilizarea de produse neconforme sau diluarea voluntare a substantei utilizate. Prin tehnologia de inscriptionare se urmareste si preluarea automata a informatiilor privind termenul de valabilitate al LOT-ului si indicativului precis al flaconului.

	Echipamentul sa dispuna de sistem automat de identificare a mediului in care efectueaza desinfectia: cod Qr policarbonat, pentru a asigura trasabilitatea si repetativitatea calitativa a desinfectiei cat si pentru a evita introducerea repetata a valorii volumului mediului ce urmeaza a fi desinfectat.

	Va dispune de tehnologie de recunoastere a flaconului, recunosterea utilizatorului si a mediului cu preluarea in mod automat intr-o platforma on-line prin intermediul unei transmisiuni GPS/GPRS.

	Va monitoriza in timp real consumul de dezinfectant si va raporta cantitatea de substanta ramasa, direct in platforma de monitorizare.

	Va dispune de posibilitatea recunoasterii utilizatorului ce efectueaza desinfectia pentru un control eficient al trasabilitatii procesului de desinfectie precum si respectarea programului de desinfectie a spatiilor stabilit de unitatea beneficiara.

	Echipamentul va dispune de un ecran digital pentru afisarea informatiilor de functionare precum si o tastatura numerica pentru introducerea codurilor de acces in vederea identificarii erorilor si introducerea codurilor de acces remote pentru vizualizarea mesajelor aferente alarmelor de functionare.

	Echipamentul va transmite in timp real prin intermediul unei tehnologii Ethernet GPRS in platforma on-line, erorile de functionarea ale echipamentului, intreruperile de ciclu de desinfectie sau intarzierile in procedurile de desinfectie in raport cu programul de desinfectie stabilit.

	Sa poata fi accesate intr-o platforma on-line toate sedintele de dezinfectie si se vor putea descarca certificate individualizate pentru fiecare desinfectie in parte in vederea verificarii si probarii respectarii procedurii de desinfectie

	Sa dispuna de senzori: Miscare (protectie la accesul accidental in spatiul dezinfectat), Temperatură, Umiditate.

	Dimensiuni particule atomizate: <5μm

	Volum tratabil: minim 1000 m3

	Substanta de desinfectie utilizata va dispune de un spectru larg bactericid, virucid, bactericid.

	Timp de aplicare: 1m3 / 5sec

	Consum substanta: 1 ml/m3

	Sa utilizeze flacoane cu volumul de 1 litru cu sigiliu, sigiliu ce va fi indepartat automat de catre echipament ulterior recunoasterii flaconului;

	Susbtanta utilizata de catre echipament va fi preluata in interiorul echipamentului si va fi stabila in acesta minim 6 luni 

	Dispozitivul de citire a codurilor de bare si coduri RFID sau echivalent pentru utilizator si mediul ce urmeaza a fi dezinfectat sa fie de tip detasabil conectat la echipament prin intermediul unui cablu cu o lungime corespunzatoare citirii acestor coduri QR amplasate la diferite inaltimi sau tehnologie wireless.

	Echipamentul sa dispuna de carcasa exterioara realizata din material rezistent la agenti chimici.

	Caracteristici de alimentare electrica: 220-230 V, 50/60 Hz, 

	CERINTE GENERALE:

	Certificatul CE si/sau Declaratie de conformitate emisa de producator, in original si traducere autorizata in limba romana.  

	GARANTIE SI POSTGARANTIE:

	Termen de garantie: minim 24 de luni de la data semnarii procesului verbal de receptie cantitativa si calitativa

	Timpul maxim de raspuns pentru o interventie de service sa fie de maxim 48 de ore de la comunicare. 

	SERVICII ASOCIATE INCLUSE:

	Transportul, instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului sa se efectueze la beneficiar, in locatia de livrare indicata de  beneficiar. 

	Operatorul economic va prezenta documente care confirma / atesta ca dispune de personal abilitat si calificat sa presteze activitati de service / instruire / asistenta tehnica pentru echipamentul care face obiectul contractului.

	Termen de livrare: minim 45 zile de la data emiterii  comenzii ferme de catre autoritatea contractanta


3. Sistem de dezinfecție prin nebulizare  digitalizat fixe; cantitate: 2 buc.
	CERINTE TEHNICE:

	MODEL / AN FABRICATIE:

	NUME PRODUCĂTOR / TARA:  

	Nebulizatorul/ Atomizorul sa fie dispozitiv medical Clasa I

	Sa functioneze prin utilizarea de substanta de dezinfectie pe baza de peroxid de hidrogen cu ioni de arginti intr-o concentratie de peroxid ≥ 10% care sa dispuna de certificare DM Clasa IIa sau ca biocid.

	Echipamentul sa dispuna de alimentare de tip 24V/ 50Hz cu o putere consumata de maxim 600W

	Sa dispuna de siguranta fuzibila de tip 6,3T pentru a evita avarierea echipamentului datorita fluctuatiilor de tensiune.

	Sa dispuna de dimensiuni compacte de sub l  x L x h  250 x 300 x 200 mm

	Echipamentul sa dispuna de o tehnologie de comunicare de tip WIFI, Ethernet sau GPRS care sa transfere informatii in timp real intr-o platforma on-line (se vor accepata solutiile care dispun de minim una din tehnologie mentionate).

	Informatiile necesar a fi transferate si accesate ulterior in baza unui cont de acces:

- Numele utilizatorului echipamentului;

- Data si ora efectuarii dezinfectiei;

- Erorile de functionare;

- Indicativul camerei, denumirea, localizarea, volumul dezinfectat, cantitatea de substanta utilizata;

	Sa dispuna de o tehnologie de identificare a utilizatorului pe baza unui cititor de coduri RFID sau echivalent

	Sa dispuna de tehnologie de recunoastere automata a flaconului si a infomatiilor individuale ale acestuia pe baza de cod Qr si/sau placuta RFID sau echivalent

	Echipamentul sa dispuna de interfata tactila de minim 5 inch.

	Echipamentul sa dispuna de senzori: H2O2, PIR, Temperatura si umiditate

	Particulele nebulizate sa nu fie mai mari de 5 µm.

	Sa trateze spatii de pana la 1000 m3 (cu o singura incarcare)

	Sa disperseze 1 ml de substanta in max 5 sec.

	Sa utilizeze flacoane de substanta de 1000 ml.

	Echipamentul sa fie livrat cu servicii incluse de mapare si instalare coduri de identificare a spatiilor ce vor fi dezinfectate, instruire personal unitate medicala, instruire utilizare platforma on-line de monitorizare a dezinfectiei, emitere cartele de identificare a utilizatorilor.

	Echipamentul sa poata fi conectat la alimentare standard de tip 220 – 240V. 50 – 60 Hz

	Echipamentul sa fie de tip fix amplasabil pe perete (Montajul va fi inclus)

	CERINTE GENERALE:

	Certificat CE si/sau Declaratie de conformitate emisa de producator, in original si traducere autorizata in limba romana.  

	GARANTIE SI POSTGARANTIE:

	Termen de garantie: minim 24 de luni de la data semnarii procesului verbal de receptie cantitativa si calitativa

	Timpul maxim de raspuns pentru o interventie de service sa fie de maxim 48 de ore de la comunicare. 

	SERVICII ASOCIATE INCLUSE:

	Transportul, instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului sa se efectueze la beneficiar, in locatia de livrare indicata de  beneficiar. 

	Operatorul economic va prezenta documente care confirma / atesta ca dispune de personal abilitat si calificat sa presteze activitati de service / instruire / asistenta tehnica pentru echipamentul care face obiectul contractului.

	Termen de livrare: minim 45 zile de la data emiterii  comenzii ferme de catre autoritatea contractanta


4. Dispozitiv dezinfecție cu abur și dezinfectant pentru suprafețe accesibile și în prezența umană; Cantitate: 5 buc.
	CERINTE TEHNICE:

	MODEL / AN FABRICATIE:

	NUME PRODUCĂTOR / TARA:  

	Echipament de dezinfectie cu abur şi dezinfectant pentru curăţarea şi dezinfecţia înaltă a suprafeţelor.

	Aparatul sa fie de tip portabil pe roti sau cu greutate redusa si disponibilitate maner.

	Echipamentul sa fie conceput pentru dezinfectarea chimică şi termică a suprafeţelor foarte greu accesibile, pe bază de abur şi dezinfectant.

	Echipamentul va realiza in mod automat amestecul de dezinfectant (lichid ready-to-use sau recompus) si apa prin preluarea lichidelor din rezervoare incorporate.

	Cu o incarcare va asigura dezinfectia a minim 1000 m2.

	Va dispune de furtun de minim 2 m cu pistol declansator la capatul acestuia.

	Va dispune de suport pentru gazduirea furtunului in siguranta in timpul transportului.

	Alimentarea echipamentului sa se faca de la sursa standard 220 – 240 V/ 50 - 60 Hz

	CERINTE GENERALE:

	Certificat CE si/sau Declaratie de conformitate emisa de producator, in original si traducere autorizata in limba romana.  

	GARANTIE SI POSTGARANTIE:

	Termen de garantie: minim 24 de luni de la data semnarii procesului verbal de receptie cantitativa si calitativa

	Timpul maxim de raspuns pentru o interventie de service sa fie de maxim 48 de ore de la comunicare. 

	SERVICII ASOCIATE INCLUSE:

	Transportul, instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului sa se efectueze la beneficiar, in locatia de livrare indicata de beneficiar. 

	Termen de livrare: minim 45 zile de la data emiterii  comenzii ferme de catre autoritatea contractanta


Manager Spital Orasenesc Valenii de Munte

Nicolae Marian

Sef Birou Tehnic Administrativ Spital Orasenesc Valenii de Munte

Vrublevschi Andrei

”Dotare cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte”

CAIET DE SARCINI – FIȘĂ DATE SPECIFICAȚII TEHNICE

LOT 2 - Mașină de curățat pavimente
SPECIFICAȚII GENERALE

Prezentul document se constituie parte integrantă din documentul Caiet de Sarcini și conține specificațiile tehnice minime și obligatorii pentru toate produsele care alcătuiesc Lotul 2 Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea. Oferta tehnică, completată conform Formularului de Propunere Tehnică, trebuie să cuprindă toate produsele menționate în acest lot. Lipsa unui produs atrage respingerea lotului 2 în întregime.

Referirile la o anumită marcă şi/ sau sistem de operare, precum şi specificatile tehnice care indică o anumită origine, sursa, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse şi vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent»  Aceste specificaţii vor fi considerate specificaţii minimale din punct de vedere al performanţei, indiferent de marcă sau producător.

Orice alte informaţii considerate semnificative, de către ofertant, pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii sale tehnice, care să probeze ca produsele prezentate de el corespund, în privinţa caracteristicilor tehnice şi de calitate, produselor descrise în specificaţiile tehnice; dacă se fac referiri la diverse documentaţii standard sau la orice alte tipuri de materiale documentare de referinţă, ofertantul le va include, în mod obligatoriu, în cadrul unor anexe la propunerea să tehnica şi va indica, în cadrul ofertei sale, în mod clar numărul anexei, pagina şi paragraful de referinţă.

NOTĂ: SIMPLĂ ASUMARE A CAIETULUI DE SARCINI SAU COPIEREA DESCRIERII PRODUSELOR DIN CAIETUL DE SARCINI NU REPREZINTĂ PROPUNERE TEHNICĂ. VĂ RUGĂM CA ÎN COLOANA INSTITULATĂ ” Specificații tehnice oferite” SĂ TRECEȚI SPECIFICAȚIA TEHNICĂ OFERITĂ CARE CORESPUNDE CELEI SOLICITATE. 
1. Mașină de curățat pavimente; cantitate: 9 buc.
	CERINTE TEHNICE:

	MODEL / AN FABRICATIE:

	NUME PRODUCĂTOR / TARA:  

	Echipamente semi-automate cu acumulatori pentru aspirația, spălarea și dezinfecția pavimentelor în vederea creșterii calității curățeniei.

	Echipamentul sa fie de tip cu angrenare de catre utilizator ( deplasarea lui sa faca prin impingerea si ghidarea de catre utilizator).

	Sa dispuna de rezervor de solutie de minim 2 litri si rezervor de lichid murdar preluat prin aspiratie de minim 3 litri.

	Debitul de dozare solutie sa fie reglabil pentru o dozare de solutie de curatare si dezinfcetie in functie de necesitate.

	Lățimea de lucru de de minim 40 cm / productivitate (randamen) de minim 1300 m²/oră si o acoperire cu un rezervor de solutie de minim 600 m²

	Sa dispuna de o atonomie de minim 80 de minute a acumulatorului/ilor.

	Timpul de incarcare a acumulatorului/ilor sa fie de maxim 2 ore  pentru o incarcare de 100%.

	Echipamentul se va livra cu urmatoarele:

· Minim o baterie;

· Incarcator;

· Set perii;

	CERINTE GENERALE:

	Certificat CE si/sau Declaratie de conformitate emisa de producator, in original si traducere autorizata in limba romana.  

	GARANTIE SI POSTGARANTIE:

	Termen de garantie: minim 24 de luni de la data semnarii procesului verbal de receptie cantitativa si calitativa

	Timpul maxim de raspuns pentru o interventie de service sa fie de maxim 48 de ore de la comunicare. 

	SERVICII ASOCIATE INCLUSE:

	Transportul, instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului sa se efectueze la beneficiar, in locatia de livrare indicata de beneficiar. 

	Termen de livrare: minim 45 zile de la data emiterii  comenzii ferme de catre autoritatea contractanta


Manager Spital Orasenesc Valenii de Munte

Nicolae Marian

Sef Birou Tehnic Administrativ Spital Orasenesc Valenii de Munte

Vrublevschi Andrei

”Dotare cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte”

CAIET DE SARCINI – FIȘĂ DATE SPECIFICAȚII TEHNICE

LOT 3 - Echipament pentru testarea igienei prin bioluminiscență
SPECIFICAȚII GENERALE

Prezentul document se constituie parte integrantă din documentul Caiet de Sarcini și conține specificațiile tehnice minime și obligatorii pentru toate produsele care alcătuiesc Lotul 3 Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea. Oferta tehnică, completată conform Formularului de Propunere Tehnică, trebuie să cuprindă toate produsele menționate în acest lot. Lipsa unui produs atrage respingerea lotului 3 în întregime.

Referirile la o anumită marcă şi/ sau sistem de operare, precum şi specificatile tehnice care indică o anumită origine, sursa, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse şi vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent»  Aceste specificaţii vor fi considerate specificaţii minimale din punct de vedere al performanţei, indiferent de marcă sau producător.

Orice alte informaţii considerate semnificative, de către ofertant, pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii sale tehnice, care să probeze ca produsele prezentate de el corespund, în privinţa caracteristicilor tehnice şi de calitate, produselor descrise în specificaţiile tehnice; dacă se fac referiri la diverse documentaţii standard sau la orice alte tipuri de materiale documentare de referinţă, ofertantul le va include, în mod obligatoriu, în cadrul unor anexe la propunerea să tehnica şi va indica, în cadrul ofertei sale, în mod clar numărul anexei, pagina şi paragraful de referinţă.
NOTĂ: SIMPLĂ ASUMARE A CAIETULUI DE SARCINI SAU COPIEREA DESCRIERII PRODUSELOR DIN CAIETUL DE SARCINI NU REPREZINTĂ PROPUNERE TEHNICĂ. VĂ RUGĂM CA ÎN COLOANA INSTITULATĂ ” Specificații tehnice oferite” SĂ TRECEȚI SPECIFICAȚIA TEHNICĂ OFERITĂ CARE CORESPUNDE CELEI SOLICITATE. 
1. Echipament pentru testarea igienei prin bioluminiscență; Cantitate: 2 buc
	CERINTE TEHNICE:

	MODEL / AN FABRICATIE:

	NUME PRODUCĂTOR / TARA:  

	Echipament pentru testarea igienei suprafetelor portabil de mana.

	Metodă de detectare sa fie pe baza de fotodiodă

	Zgomot de curent de întuneric 10 RLU sau mai puțin

	Sa dispuna de reactiv de detectare de unică folosință pentru a evita contaminarea acestuia prin deschiderea repetata

	Intervalul de măsurare sa fie intre 0 și 999999 RLU

	Sa dispuna de un interval de compensare a temperaturii între +10 și +40°C pentru a evita diminuarea calitatii rezultatului.

	Timpul de măsurare sa nu fie mai mare de 15 secunde fara compensare de temperature si maxim 30 de secunde in cazul necesitatii compensarii.

	Sa dispuna de afișaj de tip LED sau echivalent.

	Sa dispuna de tehnologie de inchidere automată pentru a economisi energia bateriilor.

	Sa dispuna de interfață USB si/sau Bluetooth pentru a putea descarca datele de masurare intr-un PC.

	Sa poata stoca in memorie minim 1000 de masuratori.

	Sa dispuna de o alimentare cu energie electrică prin intermediul unor baterii de tip AA.

	CERINTE GENERALE:

	Certificat CE si/sau Declaratie de conformitate emisa de producator, in original si traducere autorizata in limba romana.  

	GARANTIE SI POSTGARANTIE:

	Termen de garantie: minim 24 de luni de la data semnarii procesului verbal de receptie cantitativa si calitativa

	Timpul maxim de raspuns pentru o interventie de service sa fie de maxim 48 de ore de la comunicare. 

	SERVICII ASOCIATE INCLUSE:

	Transportul, instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului sa se efectueze la beneficiar, in locatia de livrare indicata de beneficiar. 

	Termen de livrare: minim 45 zile de la data emiterii  comenzii ferme de catre autoritatea contractanta


Manager Spital Orasenesc Valenii de Munte

Nicolae Marian

Sef Birou Tehnic Administrativ Spital Orasenesc Valenii de Munte

Vrublevschi Andrei

”Dotare cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte”

CAIET DE SARCINI – FIȘĂ DATE SPECIFICAȚII TEHNICE

LOT 4 - Echipament pentru tratarea aerului și realizarea de presiune negativă cu prezența umană
SPECIFICAȚII GENERALE

Prezentul document se constituie parte integrantă din documentul Caiet de Sarcini și conține specificațiile tehnice minime și obligatorii pentru toate produsele care alcătuiesc Lotul 4 Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea. Oferta tehnică, completată conform Formularului de Propunere Tehnică, trebuie să cuprindă toate produsele menționate în acest lot. Lipsa unui produs atrage respingerea lotului 4 în întregime.

Referirile la o anumită marcă şi/ sau sistem de operare, precum şi specificatile tehnice care indică o anumită origine, sursa, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse şi vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent»  Aceste specificaţii vor fi considerate specificaţii minimale din punct de vedere al performanţei, indiferent de marcă sau producător.

Orice alte informaţii considerate semnificative, de către ofertant, pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii sale tehnice, care să probeze ca produsele prezentate de el corespund, în privinţa caracteristicilor tehnice şi de calitate, produselor descrise în specificaţiile tehnice; dacă se fac referiri la diverse documentaţii standard sau la orice alte tipuri de materiale documentare de referinţă, ofertantul le va include, în mod obligatoriu, în cadrul unor anexe la propunerea să tehnica şi va indica, în cadrul ofertei sale, în mod clar numărul anexei, pagina şi paragraful de referinţă.
NOTĂ: SIMPLĂ ASUMARE A CAIETULUI DE SARCINI SAU COPIEREA DESCRIERII PRODUSELOR DIN CAIETUL DE SARCINI NU REPREZINTĂ PROPUNERE TEHNICĂ. VĂ RUGĂM CA ÎN COLOANA INSTITULATĂ ” Specificații tehnice oferite” SĂ TRECEȚI SPECIFICAȚIA TEHNICĂ OFERITĂ CARE CORESPUNDE CELEI SOLICITATE. 
1. Echipament pentru tratarea aerului și realizarea de presiune negativă cu prezența umană; Cantitate: 2 buc
	CERINTE TEHNICE:

	MODEL / AN FABRICATIE:

	NUME PRODUCĂTOR / TARA:  

	Purificator de aer cu presiune negativa

	Carcasa echipamentului sa fie realizata din oțel acoperită cu pulbere.

	Volumul de aer recirculat asigurat max. 70CMM (m3 / min) ± 2.472CFM

	Volumul de aer (cu filtru) recirculat asigurat max. 26,5CMM (m3 / min) ≒ 936CFM

	Dezinfectie cu tehnologie LED UV

UV-C (10mW x 48ea)

UV-A (450mW x 6ea)

sau solutii echivalente

	Mod de operare cu reglaj si control digital al volumului de aer

	Sa dispuna de urmatoarele filtre

Prefiltru Carbon 

56CMM, 15mmH2O

Filtru mediu

29CMM, 15mmH2O (≥85%)

HEPA

26CMM, 29,7mmH2O (≥99,99%, 0,3㎛)

sau solutii echivalente

	Sa mentina presiunea negativă până la 53m2 pe baza 2.5Pa și 12ACH

	Sa poate mentine presiune negative într-o cameră de spital care poate găzdui 1 ~ 6 pacienți (min 50 m2 cu 2.5m înălțime)

	În plus față de filtrul triplu sa poata fi aplicat si un un filtru de carbon pentru a îndepărta COV-urilor și pentru deodorizare.

	Purificatorul de aer sa poata măsura CO2, COV, praf fin, temperatură și umiditate cu funcționare automata.

	LED-urile UV sa fie instalate în partea de jos a corpului principal pentru a steriliza aerul și filtrele. 

	Corpul de dezinfectie sa fie compus din 48 LED-uri UV-C de mare putere pentru a elimina până la 99,9% din bacterii și viruși dăunători, cum ar fi virusul SARS COV-2

	Tensiunea de alimentare AC110V ~ 230V, 50 / 60Hz, 750W

	CERINTE GENERALE:

	Certificat CE si/sau Declaratie de conformitate emisa de producator, in original si traducere autorizata in limba romana.  

	GARANTIE SI POSTGARANTIE:

	Termen de garantie: minim 24 de luni de la data semnarii procesului verbal de receptie cantitativa si calitativa

	Timpul maxim de raspuns pentru o interventie de service sa fie de maxim 48 de ore de la comunicare. 

	Ofertantul sa asigure disponibilitatea pieselor de schimb originale sau echivalente (direct sau prin intermediul unor reprezentanti desemnati), pe toata durata de viata estimata a echipamentului si cel putin 5 ani dupa expirarea perioadei de garantie. 

	SERVICII ASOCIATE INCLUSE:

	Transportul, instalarea, punerea in functiune si  instruirea personalului sa se efectueze la  beneficiar, in locatia de livrare indicata de  beneficiar. 

	Operatorul economic va prezenta documente care confirma / atesta ca dispune de personal abilitat si calificat sa presteze activitati de service / instruire / asistenta tehnica pentru echipamentul care face obiectul contractului.

	Termen de livrare: minim 45 zile de la data emiterii  comenzii ferme de catre autoritatea contractanta


Manager Spital Orasenesc Valenii de Munte

Nicolae Marian

Sef Birou Tehnic Administrativ Spital Orasenesc Valenii de Munte

Vrublevschi Andrei

,,Dotare cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte”

CAIET DE SARCINI – FIȘĂ DATE SPECIFICAȚII TEHNICE

LOT 5 - Container cu filtru permanent pentru sterilizare
SPECIFICAȚII GENERALE

Prezentul document se constituie parte integrantă din documentul Caiet de Sarcini și conține specificațiile tehnice minime și obligatorii pentru toate produsele care alcătuiesc Lotul 5 Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea. Oferta tehnică, completată conform Formularului de Propunere Tehnică, trebuie să cuprindă toate produsele menționate în acest lot. Lipsa unui produs atrage respingerea lotului 5 în întregime.

Referirile la o anumită marcă şi/ sau sistem de operare, precum şi specificatile tehnice care indică o anumită origine, sursa, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse şi vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent»  Aceste specificaţii vor fi considerate specificaţii minimale din punct de vedere al performanţei, indiferent de marcă sau producător.

Orice alte informaţii considerate semnificative, de către ofertant, pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii sale tehnice, care să probeze ca produsele prezentate de el corespund, în privinţa caracteristicilor tehnice şi de calitate, produselor descrise în specificaţiile tehnice; dacă se fac referiri la diverse documentaţii standard sau la orice alte tipuri de materiale documentare de referinţă, ofertantul le va include, în mod obligatoriu, în cadrul unor anexe la propunerea să tehnica şi va indica, în cadrul ofertei sale, în mod clar numărul anexei, pagina şi paragraful de referinţă.
NOTĂ: SIMPLĂ ASUMARE A CAIETULUI DE SARCINI SAU COPIEREA DESCRIERII PRODUSELOR DIN CAIETUL DE SARCINI NU REPREZINTĂ PROPUNERE TEHNICĂ. VĂ RUGĂM CA ÎN COLOANA INSTITULATĂ ” Specificații tehnice oferite” SĂ TRECEȚI SPECIFICAȚIA TEHNICĂ OFERITĂ CARE CORESPUNDE CELEI SOLICITATE. 
1. Container cu filtru permanent pentru sterilizare; Cant: 20 buc. 

	CERINTE TEHNICE:

	MODEL / AN FABRICATIE:

	NUME PRODUCĂTOR / TARA:  

	Containere pentru sterilizare

	Capac perforat cu filtru din aluminiu sau superior

	Containere autoclavabile ce pot fi sterilizate la minim 134 °C si o presiune de minim 2,2 bari.

	Containerul sa fie realizat pentru destinatie medicala, in special pentru chirurgie generala.

	Container sterilizare: aluminiu

	Sa dispuna de organizatoare interioare pentru instrumentar.

	Dimensiuni minime: 580 x 280 mm ±5%

	Inaltime  minima: 150 mm

	CERINTE GENERALE:

	Certificat CE si/sau Declaratie de conformitate emisa de producator, in original si traducere autorizata in limba romana.  

	GARANTIE SI POSTGARANTIE:

	Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului. 

	Timpul maxim de raspuns pentru o interventie de service sa fie de maxim 48 de ore de la comunicare. 

	SERVICII ASOCIATE INCLUSE:

	Transportul, instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului sa se efectueze la beneficiar, in locatia de livrare indicata de beneficiar. 

	Termen de livrare: minim 45 zile de la data emiterii  comenzii ferme de catre autoritatea contractanta


Manager Spital Orasenesc Valenii de Munte

Nicolae Marian

Sef Birou Tehnic Administrativ Spital Orasenesc Valenii de Munte

Vrublevschi Andrei

Dotare cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte”

CAIET DE SARCINI – FIȘĂ DATE SPECIFICAȚII TEHNICE

LOT 6 - Analizator PCR point of care
SPECIFICAȚII GENERALE

Prezentul document se constituie parte integrantă din documentul Caiet de Sarcini și conține specificațiile tehnice minime și obligatorii pentru toate produsele care alcătuiesc Lotul 6 Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea. Oferta tehnică, completată conform Formularului de Propunere Tehnică, trebuie să cuprindă toate produsele menționate în acest lot. Lipsa unui produs atrage respingerea lotului 6 în întregime.

Referirile la o anumită marcă şi/ sau sistem de operare, precum şi specificatile tehnice care indică o anumită origine, sursa, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse şi vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent»  Aceste specificaţii vor fi considerate specificaţii minimale din punct de vedere al performanţei, indiferent de marcă sau producător.

Orice alte informaţii considerate semnificative, de către ofertant, pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii sale tehnice, care să probeze ca produsele prezentate de el corespund, în privinţa caracteristicilor tehnice şi de calitate, produselor descrise în specificaţiile tehnice; dacă se fac referiri la diverse documentaţii standard sau la orice alte tipuri de materiale documentare de referinţă, ofertantul le va include, în mod obligatoriu, în cadrul unor anexe la propunerea să tehnica şi va indica, în cadrul ofertei sale, în mod clar numărul anexei, pagina şi paragraful de referinţă.
NOTĂ: SIMPLĂ ASUMARE A CAIETULUI DE SARCINI SAU COPIEREA DESCRIERII PRODUSELOR DIN CAIETUL DE SARCINI NU REPREZINTĂ PROPUNERE TEHNICĂ. VĂ RUGĂM CA ÎN COLOANA INSTITULATĂ ” Specificații tehnice oferite” SĂ TRECEȚI SPECIFICAȚIA TEHNICĂ OFERITĂ CARE CORESPUNDE CELEI SOLICITATE. 

1. Analizator PCR point of care pentru determinare direct din proba pacient a agenților patogeni și markerilor de rezistență la antibiotice; Cant: 20 buc.

	CERINTE TEHNICE:

	MODEL / AN FABRICATIE:

	NUME PRODUCĂTOR / TARA:  

	Dispozitiv automat ce efectueaza extracția acidului nucleic, amplificarea țintei prin reacția în lanț a polimerazei (PCR) sau transcrierea inversă PCR (RT-PCR) și hibridizarea ADN-ului țintă. În acest proces, ampliconii PCR cu catenă dublă PCR sunt digerați cu exonuclează pentru a genera ADN monocatenar adecvat hibridizării.

	Echipamentul va dispune de o interfață grafică pentru utilizator cu ecran tactil alimentată de un PC cu sistem de operare Windows sau echivalent

Baza sa comunice cu compartimentele pentru a transfera date. 

Software-ul instrumentului sa proceseaze datele brute generate de compartimentele individuale și sa determine rezultatul testului

	Timp pana la rezultat: aproximativ 1.5h

	Porturile (compartimentele) de testare sa fie minim 3

	Capacitate de testare in 24 ore: minim 30 probe

	Compatibilitate LIS: ASTM LIS 1-A & LIS 2-A2 (Bi-directional) HL7 v2.3 (Bi-directional)

	Sa emita fisiere (.csv, .xml and .txt)

	Sa fie compatibil pentru citirea de coduri de bare: Aztec, Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, Data Matrix, EAN, Interleaved 2 of 5, JAN, MaxiCode, UPC

	Sa dispuna de minim 2 x USB 3.0 si 2 x USB 2.0

	Sa dispuna de minim 1 x RJ-45 Gigabit LAN si 1 x RS-232 (DB9 male)

	Cerinte alimentare: 100-240 Vac, 50/60 Hz

	Nivel de zgomot: ≤60dBA

	Echipamentul sa dispuna de capacitatea de a testa urmatoarele paneluri:

	Panel Respirator

-
Adenovirus 

-
Coronavirus (229E, HKU1, NL63, OC43) 

-
SARS-CoV-2 

-
Metapneumovirus 

-
Rhinovirus/Enterovirus 

-
Influenza A 

-
Influenza A H1 

-
Influenza A H1-2009 

-
Influenza A H3 

-
Respiratory Syncytial Virus A 

-
Respiratory Syncytial Virus B 

-
Chlamydia pneumoniae 

-
Mycoplasma pneumoniae 

-
Influenza B 

-
Parainfluenza 1 

-
Parainfluenza 2 

-
Parainfluenza 3 

-
Parainfluenza 4

	Panel Gram-Positiv (cultura sange):

-
Bacillus cereus group

-
Bacillus subtilis group

-
Corynebacterium

-
Cutibacterium acnes

-
(Propionibacterium acnes)

-
Enterococcus

-
Enterococcus faecalis

-
Enterococcus faecium

-
Lactobacillus

-
Listeria

-
Listeria monocytogenes

-
Micrococcus

-
Staphylococcus

-
Staphylococcus aureus

-
Staphylococcus epidermidis

-
Staphylococcus lugdunensis

-
Streptococcus

-
Streptococcus agalactiae (GBS)

-
Streptococcus anginosus group

-
Streptococcus pneumoniae

-
Streptococcus pyogenes (GAS)

	Panel Gram-Negativ (cultura sange):

-
Acinetobacter baumannii

-
Bacteroides fragilis

-
Citrobacter

-
Cronobacter sakazakii

-
Enterobacter (non-cloacae complex)

-
Enterobacter cloacae complex

-
Escherichia coli

-
Fusobacterium nucleatum

-
Fusobacterium necrophorum

-
Haemophilus influenzae

-
Klebsiella oxytoca

-
Klebsiella pneumoniae

-
Morganella morganii

-
Neisseria meningitidis

-
Proteus

-
Proteus mirabilis

-
Pseudomonas aeruginosa

-
Salmonella

-
Serratia

-
Serratia marcescens

-
Stenotrophomonas maltophilia

	Panel Fungi (cultura sange):

-
Candida albicans

-
Candida dubliniensis

-
Candida famata

-
Candida glabrata

-
Candida guilliermondii

-
Candida kefyr

-
Candida krusei

-
Candida lusitaniae

-
Candida parapsilosis

-
Candida tropicalis

-
Cryptococcus gattii

-
Cryptococcus neoformans

-
Fusarium

-
Malassezia furfur

-
Rhodotorula

-
Trichosporon

	Markeri rezistenta antibiotice:

-
mecA 

-
vanA

-
mecC 

-
vanB

-
CTX-M 

-
NDM

-
IMP 

-
OXA

-
KPC 

-
VIM

	Se va livra impreuna cu:

Analizor pentru detectie moleculara prin metoda amplificare izotermă moleculară de tip Point-of-Care

Echipamentul sa dispuna de dimensiuni foarte compacte pentru a facilita amplasarea pe masa impreuna cu un computer sau tableta (se va pune dispozitie cu echipamentul).

Echipamentul sa permita o procedura de lucru simplificata ce nu necesita proceduri de centrifugare prealabila sau alte consumabile decat cele puse la dispozitie in kit-urile de testare.

Reactivi, aparatura si consumabilele necesare efectuarii testelor si a infectiilor:

Kit combo pentru boli cu transmitere sexuala:

Neisseria Gonorrhoeae + Chlamydia Trachomatis + Ureaplasma Urealyticum 

Kittestare risc transmitere la fat: 

Group Beta Streptococcus 

HPV 6, 11

Conditionarea in ambalaje a reactivilor/cartuselor sa fie cat mai compacta de 10 teste per kit.

Toti reactivii si consumabile trebuie sa fiu incluse, iar reactivii sa nu necesite depozitare in frigider sau congelator. 

DETECTIE

- Amplificatie cu emitere de fluorescenta care sa asigura sensivitate optima.

- Timp de afisare rezultat maxim 40 de minute.

- Posibilitatea de a conecta mai multe aparate.

- Softul operational compatibil cu Windows sau echivalent si Android sau echivalent.

- Sa permita detectarea genei constitutive umane, GAPDH, control intern (IC) de identificat adaosul probei sau alte posibile inhibiții PCR datorate prelucrari inadecvate a probelor.

- Sensibilitate (limit of detection) de minim 1.00 copii / μl. 

- Eșantioane incluse in kit si specifice a reactivilor folositi.

- Statutul de reglementare CE-IVD

- Detecția sa fie efectuată în minim 3 canale astfel incat investigatii multiparametrice (combo-uri) sa pot fi realizate.

	Echipamentul va fi de tip point of care destinat evaluarii in urgenta anterior trimiterii probei in laborator si va avea un timp de testare de maxim 40 minute.

	CERINTE GENERALE:

	Certificat CE si/sau Declaratie de conformitate emisa de producator, in original si traducere autorizata in limba romana.  

	GARANTIE SI POSTGARANTIE:

	Termen de garantie: minim 24 de luni de la data semnarii procesului verbal de receptie cantitativa si calitativa

	Timpul maxim de raspuns pentru o interventie de service sa fie de maxim 48 de ore de la comunicare. 

	SERVICII ASOCIATE INCLUSE:

	Transportul, instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului sa se efectueze la beneficiar, in locatia de livrare indicata de beneficiar. 

	Termen de livrare: minim 45 zile de la data emiterii  comenzii ferme de catre autoritatea contractanta


Manager Spital Orasenesc Valenii de Munte

Nicolae Marian

Sef Birou Tehnic Administrativ Spital Orasenesc Valenii de Munte

Vrublevschi Andrei

1

